UASG: 90004

Pregão: 32020

UF: MA

Descrição do serviço: Vigilância eletrônica à distância

Objeto:

* Monitoramento remoto de sistema de alarmes e vistoria de pronta resposta (24x7)
* Fornecimento de equipamentos por comodato, instalação e configuração do sistema de alarmes

Custos (*na renovação suprime-se o custo de instalação*)

Detalhes:

* Instalação, locação, monitoramento, manutenção, atendimento por unidade móvel em caso de acionamento de alarme e acionamento de recursos para intervenção no local (polícia?).

Materiais

* [par] Sensor ativo 30 m (interrupção de feixe)
* [1] Sensor de presença (calor) de teto 360°
* [8] Sensor de movimento
* [2] Sensor de presença (calor) externo – imune a animais domésticos
* Suprimentos diversos necessários a instalação
* Central alarme DSC com expansão, teclado, fonte, bateria e sirene
* Módulo GPRS

Valores de referência

* Instalação: R$ 7.100,00 (única)
* Monitoramento 24 horas / manutenção / pronto atendimento: R$ 400,00 (mensal)

Observações:

* Não contempla CFTV
* Seguro patrimonial
* Rondas noturnas motorizadas periódicas
* Controle de acesso multiusuário
* Monitoramento 24x7 o controle de acesso
* Fornecer informações precisas de data e hora de entrada e saída, o local do disparo identificado em planta baixa
* Envio de viatura tático-móvel em até 30 minutos do evento de disparo
* Enviar relatório em até 48 horas dos eventos
* Comunicar o cliente e a polícia imediatamente
* Possuir cadastro no CREA e profissional qualificado com atestado de capacidade técnica compatível com o serviço executado (Art 5 da Res. 1010/2005)
* Instalação, ativação e testes em até 30 dias
* Substituição de equipamentos em até 48 horas
* Em caso de parada total, corrigir em até 2 horas
* Manter escritório na localidade da prestação do serviço

UASG: 135025

Pregão: 122019

UF: SP

Descrição do serviço: Vigilância eletrônica monitorada remotamente

Objeto

* Vigilância eletrônica monitorada remotamente
* 12 horas diárias (18:00 às 06:00)
* Com câmeras IP
* Com fornecimento de equipamentos (comodato), instalação, suporte, manutenção
  + Captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento de imagens
  + Acesso a câmeras através de 4 celulares
  + Visualização das câmeras em 2 locais físicos nas dependências da contratante

Custos

* Sem planilha de custos, somente valor de referência

Detalhes

* Reparo, correção, remoção, substituição, alteração e refazimento dos serviços não aprovados SEM ÔNUS
* SEI: 21187.004888/2019-15
* Processo: 131/2019

Materiais

* 68 câmeras IP distribuídas em 16 pontos (não uniforme)
  + Permitir uso externo
  + 2 megapixel e 30 frames/s
  + Sensor de imagem CMOS 1/3” com varredura progressiva
  + Compressor de vídeo padrão H.264 e codificação ROI (region of interest)
  + Suporte a mainstream e substream
  + Funcionar com baixa luminosidade com sensibilidade de até 0,01 Lux, 0 Lux com IR (30 metros)
  + Lente de 4 mm e ângulo de visão de 73° ou maior
  + Filtro IR com troca automática (dia & noite)
  + Funções BLC, WDR, ROI, 3D-DNR
  + Funções de análise de vídeo para: detecção de cruzamento de linha, detecção de intrusos em área definida, detecção de movimento (12 áreas selecionáveis), detecção de obstrução de vídeo)
  + Ativação de alarmes nos casos acima e, também, desconexão de rede, conflito de IP, falha no armazenamento
  + Suportar padrões ONVIF, PSIA, CGI, ISAIP
  + Compatível com suite de protocolos TCP/IP em todas as camadas
  + Suporte a DDNS, NAS
  + Ter botão de reset na parte de trás da câmera
  + Operar na faixa de –30°C a 60°C e umidade até a 95%
  + Grau de proteção IP66 ou superior
  + Alimentação 12 VDC e PoE
* NVR
  + Não deve ser montado em PC (deve ser um equipamento especializado)
  + Suportar 32 canais IP com até 6 megapixels
  + Suportar resoluções 6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF em até 60 quadros por segundo
  + Permitir visualização ao vivo de imagens de até 6MP
  + Possuir entrada e saída de áudio RCA, linear de 1 kOhm
  + Permitir gravação de áudio em todos os canais
  + Suportar áudio bidirecional
  + Reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos
  + Reprodução de vídeos em até 6 MP
  + Ter saída HDMI/VGA de até 1920x1080
  + Permitir visualização em mosaico de até 16 quadrantes (e intermediários)
  + Permitir sequenciamento das imagens em tempo real com tempo configurável
  + Possuir funções de video-tampering, detecção de movimento, ausência de video, perda de video e alarmes de conteúdo de vídeo.
  + Possuir ferramenta de diagnóstico de qualidade de video
  + Armazenamento mínimo de 24 TB, SATA II
  + Suportar ao menos 8 discos de rede (NAS/IP SAN) simultâneos, com grupo e quota de HD, redundância leitura ou leitura/escrita, função SMART e detecção de setores danificados, hibernação dos discos
  + Permitir ao menos 128 conexões remotas
  + Ter ao menos 16 entradas e 4 saídas de alarme para acionamento via relé
  + 3 conexões USB sendo uma USB3.0
  + Suportar suíte de protocolos TCP/IP
  + Possuir protocolo ONVIF (conexão de câmeras de outras marcas)
  + Tensão de 100 a 240 VAC, 60 Hz
  + Faixa de temperatura entre –10°C e 55°C e umidade entre 10% e 90%
* *6 câmeras Speed Dome VHD 3120 SD* (de propriedade da contratante que devem ser instaladas)
* *DVR* (de propriedade da contratante que deve ser instalado)

Valores de referência

* R$ 64.519,00

Observações

* Instalação em até 90 dias
* Substituir materiais inadequados (não conformidade)

UASG: 90025

Pregão: 262019

UF: RO

Descrição do serviço: Vigilância eletrônica monitorada, sem fornecimento de equipamentos em comodato, por 30 meses

Objeto:

* Equipamentos existentes
  + 88 sensores
  + 6 DVR
  + 85 câmeras
  + 6 HD digitais
  + 10 sirenes
  + 195 m de concertina e de cerca elétrica

Custos:

* Realizada pesquisa de mercado (2 empresas) para os quatro locais com um custo médio mensal de R$ 15.383,33.

Detalhes:

* SEI: 0003168-98.2019.4.01.8012
* Contato: [selit.ro@trf1.jus.br](mailto:selit.ro@trf1.jus.br) ou [sevit.ro@trf1.jus.br](mailto:sevit.ro@trf1.jus.br)

Materiais:

Valores de referência

* R$ 15.383,33 (mensal)

Observações:

* 4 endereços para monitorar
* Monitoramento remoto de sistemas de alarme e imagens
* Realização de rondas e pronta resposta com equipe própria nas ocorrências
  + Dias de expediente das 18:00 às 07:00
  + Dias sem expediente durante 24 horas
* Acionamento dos órgãos de segurança pública quando necessário
* Equipamentos (câmeras e alarmes) existentes no local, marca Intelbrás, através de tecnologia IP
* Imediatamente a cada evento (disparo ou identificação de ameaça) uma equipe deve ser deslocada ao local ou, se houver vigilante, o mesmo deve ser avisado
  + 15 minutos de tolerância para deslocamento
  + 2 minutos para aviso por telefone
  + Solicitar apoio de órgãos de segurança pública, se necessário
  + Atendimento de solicitações do órgão em até 24 horas; ou 30 minutos para aquelas que comprometam a segurança
* Realização de testes diários no sistema
* Relatório mensal dos eventos, defeitos e serviços prestados, com hora, local e tempo
* Manutenção dos equipamentos da contratante
* Ronda de 3 em 3 horas nos locais específicos com uso de bastão de ronda

UASG: 343032

Pregão: 6/2019

UF: PB

Objeto:

* Monitoramento por sistema eletrônico de segurança 24 horas (interno e externo)
  + Comodato dos equipamentos, instalação, manutenção
  + 2 imóveis

Detalhes:

* SEI: 01408.000032/2019-11
* Registro CREA com profissional qualificado detentor de atestados técnicos

Materiais:

* Central de alarmes (Intelbras), com módulo GPRS, teclado, bateria, sirene, sensores magnéticos (3 e 5), sensor IVP PET (5 e 1), NVR (2), HD 3 TB, câmera VHD dome (5 e 2), câmera VHD bullet (3 e 4)
* Placas de aviso de local monitorado

Valores de referência

* Prédio 1: R$ 616,87 (mensal)
* Prédio 2: R$ 471,56 (mensal)

Observações:

* Monitoramento 24 horas remoto
* Utilização de baterias para os eventos de falta de energia
* Identificação remota de problemas nos equipamentos (desconexão, falha, etc)
* Cadastro de 15 usuários por central e identificação de áreas em que ocorreram problemas
* Relatório de eventos
* Equipe tática em até 15 minutos após evento e comunicação imediata da contratante

UASG: 193183

Pregão: 42019

UF: TO

Objeto

* Vigilância eletrônica para locação de sistema de alarme com monitoramento 24x7
  + Monitoramento CFTV com gravação e acompanhamento de imagens remoto
  + Instalação e manutenção de cerca elétrica e demais equipamentos

Detalhes:

* Registro no CREA e profissional qualificado
* 2 imóveis

Materiais:

* Central de alarme (2)
* Sirene (2)
* Sensor infravermelho (11 e 12)
* Sensor barreira 60 m (0 e 6)
* Sensor barreira 30 m (0 e 5)
* No-break (2)
* Gravador 16 canais (2)
* Câmera IV multi HD, alcance 30 IR (14 e 12)
* Disco rígido 2 TB (2)
* Cerca eletrônica (0 e 1)

Valores de referência

* Locação de sistema de alarme: R$ 574,90 (mensal/imóvel)
* Locação de sistema CFTV: R$ 749,90 (mensal/imóvel)

Observações:

* Reparos em até 24 horas
* Relatório mensal, imediata comunicação dos eventos ao fiscal, acionamento de autoridades quando necessário, deslocamento de equipe tática na ocorrência de evento
* Disponibilizar acesso ao monitoramento para a contratante

UASG: 114623

Pregão: 102019

UF: PR

Objeto:

* Vigilância eletrônica 24x7, com fornecimento de todo o material

Detalhes:

* SEI: 0021097.00000610/2019-53
* Registro CREA e profissional qualificado

Materiais:

* Não há uma lista

Valores de referência

* R$ 6.360,00 (anual) → R$ 530,00 (mensal)
* Mediana entre 336,00; 530,00 e 890,00

Observações:

* Manutenção e substituição dos equipamentos, de acordo com os Art. 14 e 17 a 27 do CDC
* Sigilo de todas as informações
* Relatório mensal de eventos e usuários ativos
* Instalação em até 5 dias
* Área de 148,66 m2, salas 08 a 13

UASG: 135023

Pregão: 142019 (SRP)

UF: RJ

Objeto

* Vigilância eletrônica monitorada remotamente 24x7 com câmera IP
  + Comodato de equipamentos, instalação e manutenção
    - captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento de imagens

Detalhes:

* cnpab.sps@embrapa.br
* SEI: 21150.002613/2019-56

Materiais:

* 43 câmeras IP em 9 locais em um mesmo imóvel
  + mini bullet policromática
  + sensor de imagem CMOS 1/3”
  + compressão H.264 e função ROI, suporte mainstream e substream, funcionamento em baixa luminosidade 0,01 Lux e 0 Lux com IR, lente embutida de 4 mm e ângulo de visão superior a 73°, função dia & noite com filtro IR automática, funções BLC, WDR, ROI, 3D-DNR, detecção de cruzamento de linha, de movimentos (12 áreas selecionáveis), de obstrução de vídeo, de desconexão de rede, de conflito de IP e de falha no armazenamento
  + Padrões ONVIF, PSIA, CGI e ISAIP e compatível com suíte TCP/IP, DDNS, NAS
  + Botão de reset, faixa de temperatura de –30° a 60°C e umidade até 95%, proteção contra poeira e jatos de água (IP66 ou superior), alimentação 12 VDC e PoE
* NVR
  + Não pode ser baseado em PC
  + 32 canais, IP, até 6 MP (6MP, 5MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF) até 60 quadros por segundo (qps)
  + Visualização de imagens ao vido de até 6 MP, entrada e saída de áudio RCA (linear, 1 kOhm), gravação de áudio em todos os canais, áudio bidirecional, reprodução sincronizada de até 16 canais simultâneos, reprodução de vídeo em até 6MP, saída HDMI/VGA 1920x1080, mosaicoa até 16 quadrantes em tempo real, sequenciamento de imagens em tempo real com tempo configurável
  + Funções de detecção de movimento, de video-tampering, de ausência de video, de perda de video e alarmes de conteúdo de video
  + Ferramenta de diagnóstico de qualidade de video
  + Suportar 24 TB SATA II, permitir até 8 discos NAS/IP SAN simultâneos, redundância leitura ou leitura/escrita, função SMART e detecção de setores defeituosos, hibernação
  + Permitir 128 conexões remotas, 16 entradas de alarme 4 saídas de alarme para acionamento via relé, 3 conexões USB sendo uma USB3.0
  + Suportar protocolos TCP/IP e ONVIF, tensão 100 a 240 VAC em 60 Hz, temperatura na faixa de –10° a 55°C e umidade entre 10 e 90%

Valores de referência

* R$ 41.166,67 (parece que são R$ 3.430,55 mensais)

Observações:

* Guarda das imagens por 12 meses
* Possibilidade da contratante acessar as imagens e monitoramento (5 logins)
* Relatório mensal de eventos e comunicação imediata de problemas
* 30 dias para implantar sistema e enviar mapa da instalação

UASG: 200076

Pregão: 82019

UF: PA

Objeto:

* Monitoramento de alarme 24x7
  + Locação, instalação, manutenção, troca de peças

Detalhes:

* Registro no CREA e profissional qualificado

Materiais:

* central de alarme, teclado, sensores (24 e 17), sirene, bateria,

Valores de referência

* R$ 1.300,00 (cada local, mensal)

Observações:

* 2 locais
* Acompanhamento com viatura de segunda a sexta e quando necessários no prazo de 10 minutos, acesso ao sistema de 5 servidores
* Relatório mensal de ocorrências e aviso a autoridades de segurança
* Equipamentos por comodato com reposição
* No-break com autonomia de 2 horas

**UASG: 323122**

Pregão: 12019

UF: TO

Objeto:

* Vigilância eletrônica remota com alarmes e CFTV
  + equipamentos em comodato, instalação, manutenção, gerenciamento, pronto atendimento, garantia e reposição, remodelação da instalação
  + preparação de anteprojeto

Detalhes:

* SEI: 48073.000085/2019-17
* Registro CREA e profissional qualificado
* Protocolo digital: http://www.anm.gov.br/novo-protocolo/inicio-protocolo
* Pesquisa pública: https://sei.anm.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md\_pesq\_processo\_pesquisar.php?acao\_externa=protocolo\_pesquisar&acao\_origem\_externa=protocolo\_pesquisar&id\_orgao\_acesso\_externo=0
* Formulário para requerimento de vistas: <http://www.anm.gov.br/novo-protocolo/formulario-padrao-requerimento-de-vistas.odt>

Materiais:

* DVR, câmeras externas (10) e internas (6), HD 2TB, Monitor 23”, 2 no-breaks com autonomia de 1 hora, central de alarme, 21 sensores de movimento, 2 sensores ativos, 2 sirenes, teclado
  + quantidades mínimas necessárias
  + captura digital de imagens
* Conexão Internet de ao menos 10 Mbps

Valores de referência

* R$ 3.949,57 (mensal)

Observações:

* Entrega de gravações em até 12 horas após solicitação
* CFTV em coordenação com alarmes
* Substituição ou reparo de equipamentos com defeito em até 24 horas
* A vencedora terá 5 dias para apresentação do anteprojeto, 15 dias para instalação e 5 dias para testes
* Reajuste pelo ICTI
* Possui modelo de planilha de custos

UASG: 926395

Pregão: 72019

UF: MT

Objeto:

* monitoramento eletrônico (alarme e CFTV)
  + fornecimento, instalação, monitoramento, manutenção, substituição, pronto atendimento
  + 24x7

Detalhes:

* [licitacao@crefito9.org.br](mailto:licitacao@crefito9.org.br)
* registro CREA e profissional qualificado

Materiais:

* painel de alarme com bateria para 20 horas e módulo GPRS; sensores de movimento (11); sirene (2);
* DVR; câmeras IR (15 e 30 m): 3 internas e 6 externas
* mínimo sugerido

Valores de referência

* R$ 1.121,19 (mensal)
* pesquisa de preço

Observações:

* Equipe de atendimento emergencial
* 30 dias de prazo de instalação
* Reposição/reparo em até 72 horas
* Sigilo

UASG: 135032

Pregão: 212019

UF: RS

Objeto:

* vigilância eletrônica
  + locação, instalação, remanejamento, substituição, manutenção, monitoramento remoto de alarmes 24x7

Detalhes:

* SEI: 21205.001683/2019-12

Materiais:

* Central de alarmes (2) com módulo GPRS e teclado; câmeras HD (23); DVR; sensores IR; câmeras com visão noturna IR (4)

Valores de referência

* R$ 7.500,00 (prédio 1)
* R$ 500,00 (prédio 2)

Observações:

* CREA com profissional qualificado
* prazo 10 dias para instalação
* reajuste IPCA

UASG: 323106

Pregão: 12019

UF: GO

Objeto:

* vigilância eletrônica
  + comodato, instalação, manutenção, substituição, gerenciamento, operação, pronto atendimento. 24x7

Detalhes:

* SEI 48061.000215/2019-51
* fornecimento de anteprojeto pelo licitante vencedor
* CREA com profissional qualificado

Materiais:

* DVR, 10 câmeras IR externas alcance 30 m, 6 câmeras IR internas alcance 20 m, HD 2 TB, monitor 23” LCD, 2 no-break 1,2 kVA para 1 hora, 46 sensores IVP, 2 sensores IVA, sensor magnética de abertura, central de alarme, 3 sirenes, teclado

Valores de referência

* R$ 3.169,49

Observações:

* cronograma de instalação em 15 dias
* manter imagens por 15 dias
* entrega de gravações solicitadas em 12 horas
* integração CFTV e alarmes
* conexão Internet 10 Mbps
* reajuste por ICTI

UASG: 114623

Pregão: 82019

UF: PR

Objeto:

* vigilância eletrônica 24x7
  + mão de obra, materiais, equipamentos
  + instalação, manutenção, retirada de equipamentos em comodato

Detalhes:

* Processo: 0021097.00000357/2019-94
* CREA com profissional qualificado
* 2 locais
* valores medianos dos orçamentos

Materiais:

* central de alarmes, sensores passivos, sensores externos, teclado, sirenes, bateria, sensor de fumaça.

Valores de referência

* R$ 9.515,15 (local 1, mensal)
* R$ 2.126,91 (local 2, mensal)

Observações:

* sem CFTV

UASG: 90019

Pregão: 212019

UF: SC

Objeto:

* vigilância eletrônica 24x7 com alarme e sensores
  + locação, instalação, monitoramento, programação, manutenção
  + botão de pânico, senhas individuais, patrulhamento móvel

Detalhes:

* CREA com profissional qualificado
* várias localidades
* CATSER: 23868

Materiais:

* 12 centrais de alarme (bateria, sirene, teclado, fonte, botão de pânico); 161 alarmes de presença; 215 sensores de fumaça

Valores de referência

* Área 1: R$ 1.872,00 (anual)
* Área 2: R$ 4.874,43 (anual)
* Área 3: R$ 5.648,07 (anual)

Observações:

* prazo de 30 dias para instalação e operação da solução
* sem subcontratação

UASG: 135032

Pregão: 102019

UF: RS

Objeto:

* vigilância eletrônica 24x7
  + locação, instalação, substituição, manutenção, monitoramento remoto

Detalhes:

* SEI: 21205.001683/2019-12

Materiais:

* 2 centrais de alarmes, 2 teclados, 27 câmeras HD, sistema de gravação HD

Valores de referência

* Área 1: R$ 90.000,00 (anual)
* Área 2: R$ 6.000,00 (anual)

Observações:

* Idem a outra licitação do mesmo órgão

UASG: 926347

Pregão: 122019

UF: TO

Objeto:

* vigilância eletrônica 24x7
  + fornecimento de material/equipamento, monitoramento

Detalhes:

* 3 localidades

Materiais:

* 18 sensores, 3 centrais (com bateria, sirene)

Valores de referência

Observações:

* pontos definidos pela licitante
* prazo de 10 dias para instalação

**UASG: 511449**

Pregão: 32019

UF: SP

Objeto:

* instalação e manutenção de dispositivos de vigilância eletrônica

Detalhes:

* SEI: 35433.000292/2017-21

Materiais:

* 143 câmeras, 10 gravadores de vídeo, 130 sensores

Valores de referência

* Pontos CFTV: R$ 5.455,43 (mensal)
* Pontos Alarme: R$ 1.742,00 (mensal)

Observações:

* equipamentos serão de propriedade da contratada
* sem subcontratação
* sem monitoramento (local ou remoto)
* Manual: volume 13 da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo
* prazo de vigência de 30 meses

**OBS: Implementação da ideia de uma planilha detalhada de custos**

UASG: 170195

Pregão: 22019

UF: TO

Objeto

* vigilância eletrônica 24x7
  + locação mensal, instalação, monitoramento

Detalhes

* SEI: 10180.100220/2019-33

Materiais

* gravador digital, 8 câmeras, no-break, central alarme, 7 sensores, 2 sirenes

Valores de referência

* R$ 2.282,50

Observações

* 3 orçamentos, média entre eles como referência
* contratação por 20 meses

UASG: 158379

Pregão: 52019

UF: SC

Objeto:

* monitoramento de sistema de vigilância
  + atendimento tático, instalação, comodato

Detalhes:

* SEI: 23352.001134/2019-71
* CREA com profissional qualificado

Materiais:

* central de alarme, sensores, GPRS

Valores de referência

* R$ 2.240,00 (monitoramento mensal)
* R$ 4.245,00 (instalação - única)

Observações:

* 12 zonas
* reajuste pelo IPCA
* subcontratação para atendimento tático é possível
* 2 itens: instalação e monitoramento

UASG: 200091

Pregão: 22019

UF: PE

Objeto:

* vigilância eletrônica a distância 24x7
  + comodato, assistência técnica, instalação, manutenção, atendimento tático

Detalhes:

* 2 localidades
* CREA com profissional qualificado

Materiais:

* 26 sensores, 2 centrais de alarme, 3 DVR, 20 câmeras, 3 monitores

Valores de referência

* Local 1: R$ 1.699,44 (mensal)
* Local 2: R$ 1.699,44 (mensal)

Observações:

* cerca elétrica, CFTV, alarme
* prazo de 5 dias para instalação
* sem subcontratação
* reajuste pelo IPCA

UASG: 511364

Pregão: 12019

UF: SP

Objeto:

* instalação e manutenção de dispositivos de vigilância eletrônica
  + fornecimento de equipamentos e materiais e manutenção, substituição, reparo, remanejamento, garantia

Detalhes:

* SEI: 35393.000068/2018-34
* 30 meses
* CREA com profissional qualificado
* Serviço comum de engenharia

Materiais:

* 137 câmeras, 11 DVR, 100 sensores, 5 centrais de alarme

Valores de referência

* Tipo 1: R$ 1.377,76 (mensal) ou outros, de acordo com a localidade
* Tipo 2: R$ 351,95 (mensal) ou outros, de acordo com a localidade

Observações:

* 2 tipos: CFTV 24x7; CFTV e alarmes das 19:00 às 07:00 (dias úteis) e 24x7 (dias não-úteis)
* 9 localidades (valores diferentes por localidade)
* com ou sem desoneração
* sem subcontratação
* 30 meses de vigência
* reajuste pelo IPCA

UASG: 114618

Pregão: 62019

UF: MG

Objeto:

* vigilância eletrônica 24x7
  + instalação, monitoramento, garantia

Detalhes:

* Processo: 0020526.00000485/2019-32

Materiais:

* 32 alarmes, 1 central de alarme

Valores de referência

* R$ 25,30 (ponto mensal)

Observações:

* 32 pontos (sensores)
* reajuste INPC

UASG: 110592

Pregão: 112019

UF: MG

Objeto

* vigilância eletrônica 24x7
  + monitoramento remoto, ronda, fornecimento, instalação, manutenção de equipamentos
  + remanejamento, garantia
  + gravação e retenção por 30 dias
  + CFTV e alarmes

Detalhes:

* CREA com profissional qualificado
* equipamentos e instalações devem ser removidos ao final do contrato
* sem subcontratação
* pagamento inicial maior (instalação) e pagamentos mensais distribuídos
* reajuste IGP-M
* SEI: 00677.000316/2019-67

Materiais:

* 13 centrais de alarmes, 136 sensores, 147 câmeras, 14 NVR, 13 monitores LED

Valores de referência

* Instalação: de R$ 5.366,67 a R$ 25.554,00 (pagamento único)
* Serviço de monitoramento: de R$ 1.256,83 a R$ 4.386,00 (mensal)

Observações:

* 13 localidades
* localidades por grupo e itens de instalação e serviço

UASG: 910809

Pregão: 163112019

UF: AC

Objeto:

* vigilância patrimonial por meio de monitoramento eletrônico remoto 24x7
  + fornecimento, implantação, instalação, manutenção, configuração, atualização, integração
  + comodato

Detalhes:

* 12 meses

Materiais:

* 2 câmeras speed dome, 40 câmeras 50 m, 2 câmeras 20 m, 3 NVR, 3 monitores HD, 9 centrais de alarmes, 18 sirenes, 70 sensores de movimento (mínimo), 3 centrais de cerca elétrica

Valores de referência

* R$ 12.199,79 (mensal) → não fornecido nos documentos da licitação

Observações:

UASG: 114610

Pregão: 22019

UF: CE

Objeto

* vigilância eletrônica 24x7
  + monitoramento remoto, equipamentos, manutenção, pronto atendimento, instalação

Detalhes

* Processo: 0021079.00000647/2018-11

Materiais

* 13 câmeras dome, 32 câmeras bullet, 3 NVR, 70 sensores, 3 centrais de alarme, 595 m de cerca elétrica

Valores de referência

* Local 1: R$ 4.303,18 (mensal)
* Local 2: R$ 3.504,35 (mensal)
* Local 3: R$ 2.957,41 (mensal)

Observações

* 3 localidades
* sem subcontratação

UASG: 925212

Pregão: 222019

UF: SP

Objeto

* vigilância eletrônica 24x7
  + alarme monitorado, instalação, manutenção, equipe tática

Detalhes

* SEI: 6018.2019-0033351-6

Materiais

* central de alarme (33), sensor de presença (677), sensor micro-ondas (44), serviço de monitoramento (33)

Valores de referência

* R$

Observações

* desconto orbigatório após 30 meses

**Links com informações técnicas**

* http://www.tucanobrasil.com.br/oritec/sens.htm